CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR

VIVIENDA NUEVA  +  ACCESO  +  CIERRE

1. La línea de edificación de toda construcción, incluso subterránea, debe situarse, como mínimo, a __ (zonas de protección.pdf) metros de la línea exterior de delimitación de la calzada.


 2. El cierre de finca será diáfano y estará compuesto por un zócalo de 0,60 metros de altura máxima y malla metálica sobre piquetes, hasta 2 metros de altura total de cerramiento, situándose, con respecto a la línea exterior de la explanación, a ___  (CIERRE DE FINCA CON ZOCALO.pdf) metros.


3. Los setos de cierre y plantaciones se situarán de igual forma al cierre de zócalo de 0,60 metros.


4. Las canalizaciones de todo tipo y arquetas se situarán por la zona de servidumbre, preferentemente en la parte más exterior disponible en la zona, cuyo límite se establece a ___ (zonas de protección.pdf) metros de la línea exterior de la explanación de la carretera.


5. El camino de acceso a la finca se situará sensiblemente perpendicular a la carretera y deberá disponer de una distancia de visibilidad, como mínimo, de 150 metros, en ambos sentidos, en carreteras locales y de 225 metros en el resto de los casos.

6. Asimismo se colocará la señal vertical R-2, Stop y de una pendiente máxima del 4% en los 15 primeros metros, debiendo iluminarse adecuadamente por razones de seguridad vial, siendo el gasto correspondiente a su mantenimiento, a cargo del interesado.


7. Para dar continuidad a las aguas de la cuneta, se instalará paso salvacunetas con tubo de 40 cm. de diámetro interior mínimo, salvo que las características del drenaje de la carretera determinen la necesidad de colocar tubería de diámetro superior.
8. La longitud del paso salvacunetas será la que resulte necesaria para que los vehículos que lo van a utilizar, en sus maniobras de entrada y salida no invadan el carril contrario, y la obra se ajustará en dimensiones mínimas al croquis (PASO SALVACUNETA.pdf). Si en algún caso la sección de la cuneta fuese mayor, se conservará como mínimo ésta.

9. El interesado deberá conservar el paso en perfectas condiciones de limpieza, salubridad y seguridad realizando las obras necesarias, incluida pavimentación con hormigón o aglomerado, para evitar en todo momento la aportación de agua o barro a la calzada.

