CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN. De la instalación de alumbrado exterior. (Real Decreto 1890/2008)

| Nº DE CERTIFICADO: | Fecha verificación : Inicial Periódica |
| --- | --- |

| EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACÍON |  |  |  |  |  |  | Id establecimiento: |  |  | FORMTEXT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección: |  |  |  |  | Ref. identificadoras: |  |  |  |  | Coordenadas U.T.M.: |  |
| Localidad: |  |  | C.P.: |  | Polígono: |  |  | Parcela: |  | X: |  |
| Ref. catastral: |  |  |  |  | Subárea: |  |  | Ud. urbana: |  | Y: |  |

| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo actuación: |  |  | Clase de edificio: |  |  | Tipo IND.: |  |  |
| CUPS: |  |  |  |  | Potencia instalada: |  |  | kW |

| CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sujeta a la ITC-BT |  |  |  |
| Tipo de alumbrado: |  |  |  |
| Alumbrado viales: | Clasificación viales: | Situaciones de proyecto: | Clase alumbrado: |
| Alumbrados específicos: |  |  |  |

| NIVELES DE ILUMINACIÓN DEL DISEÑO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viales secos o húmedos Tipos A y B Alumbrados específicos (C.Luminancias) | Lumin. Media Lm (cd/m2) | Ilumin. media Em (lux) |  | Uniformidad Global U0 (calzada seca) |  |  |  |  | Uniformidad Longitudinal Ul (calzada seca) |  |  |  | Uniformidad Global U0 (calzada húmeda) |
| Viales Tipo C, D y E Clases alumbrado S y CE Alumbrados específicos (C. Iluminancias) |  | Iluminancia media Em (lux) |  |  | Series S Iluminancia horizontal mínima Emin (lux) |  |  |  |  |  |  | Series CE Uniformidad Media Um |  |
| Alumbrado ornamental | Niveles de iluminación media Em (lux) | Iluminación alrededores: Corrección por lámpara: Corrección estado superficie: |  |  |  | Alumbrado de señales y anuncios luminosos |  |  |  | Luminancia máxima Lmáx (cd/m2) |  |  | Superficie (m2) |
| Alumbrado para vigilancia y seguridad nocturna | Iluminancia media Vertical en fachada Em (lux) | Iluminancia media horizontal en Inmediaciones Em (lux) |  | Factor de reflexión fachada ρ |  |  |  | Alumbrado festivo y navideño |  |  | Pot. máxima instalada por superficie (W/m2) |  | - Anchura calle (m) - Horas fun../año |
| DESLUMBRAMIENTOS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alumbrado vial funcional | Incremento umbral TI (%) |  | Si criterio iluminancia Clase de intensidad : |  |  |  | Intensidad (cd/klm) |  |  |  | 70ª≤γ< 80º 80ª≤γ≤ 90º γ≥90ª |  |  |
| Alumbrado vial ambiental | Indice de deslumbramiento D (cd/m2) Clase: |  |  |  |  |  | Instalaciones en recintos abiertos |  |  |  | Indice GR |  |  |

| CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: | Flujo hemisférico superior instalado FHSINST (%) | Limitaciones de luz molesta según ITC-EA-03 |
| --- | --- | --- |
| Clasificación de zonas: |  |  |

| EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DISEÑO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares eL ( lum/W=m2lux/W): | Factores de fm= fu= | - Potencia activa total instalada (W): - Superficie m2 | - Eficiencia energética e (m2lux/W)= - Índice de eficiencia energética Iε= | - Eficiencia energética referencia eR= - Calificación energética : |

| SIST. DE ACCIONAMIENTO: | SIST. DE REGULACIÓN: |
| --- | --- |

| MEDICIONES ITC-EA-05 y 07 Resto en pág. 3 | Potencia eléctrica consumida (W): |  | - Tensión V : |
| --- | --- | --- | --- |
| Eficiencias medidas | Eficiencia energética e (m2lux/W)= |  | Índice e. energética Iε: |
| - Índice de consumo energético ICE= |  | - Calificación energética : |  |

| EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre/Razón social: |  |  |  |
| N.I.F./C.I.F.: |  | R.I.I.: |  |

| CERTIFICACIÓN INSTALADOR HABILITADO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre: |  | Apellidos: |  | DNI: |  |
| - El técnico que suscribe certifica haber realizado la verificación de la instalación de alumbrado exterior reseñada de acuerdo con el Reglamento de Eficiencia Energética vigente, sus ITC-EA, de acuerdo con las indicaciones de la documentación de diseño, Proyecto MTD y normas UNE-EN que afecten a los equipos instalados, relacionados en pág. 2ª. - Que una vez verificada la instalación, realizadas las mediciones requeridas y determinadas las eficiencias energéticas e índices energéticas, en la pag. 3ª se relacionan los defectos detectados con su calificación y los que en su caso han sido subsanados. - Califica la instalación como: Favorable Condicionada Negativa , (en pag. 2ª se fija el plan de actuación) - Certifica haber hecho entrega al titular el manual de instrucciones sobre el uso y mantenimiento de la instalación, así como la etiqueta que mide el consumo energético, en el caso de instalaciones nuevas, y el presente certificado de verificación. |  |  |  |  |  |
| Firma del instalador habilitado: |  |  |  |  |  |
| de de 20 |  |  |  |  |  |

| RELACIÓN DE RECEPTORES Y DE LÁMPARAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LAMPARAS | TIPO | POTENCIA W | FLUJO lumen | EFICACIA Εl (lumen/W) | Número | Observaciones |
| LUMINARIAS | TIPO | RENDIMIENTO η | FACTOR FORMA fu | GRADO DE PROTECCIÓN IP |  |  |
| SIST. DE REGULACIÓN | TIPO | POTENCIA W | Disminución del flujo % |  |  |  |
| SIS. ACCIONAMIENTO | TIPO |  |  |  |  |  |

| PROTOCOLO DE LA VERIFICACIÓN Inicial Periódica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Actuaciones | Hechas | No aplicables |
| a) Verificar los valores de eficiencia energética, mínima ( ε ) establecidos en la ITC-EA-01, o los proyectados si no existen mínimos, así como los requerimientos específicos según tipo alumbrado recogidos en la ITC-EA-01 |  |  |
| b) Verificar los niveles máximos de iluminación en servicio con mantenimiento de la instalación establecidos en la ITC-EA-02 |  |  |
| c) Comprobar el sistema de regulación del nivel luminoso, si es adecuado y en perfecto uso, manteniéndose cuando se reduzca el nivel los criterios de uniformidad de los parámetros luminosos. |  |  |
| d) Comprobar el cumplimiento de los horarios de utilización de las instalaciones |  |  |
| e) Verificar las limitaciones del flujo hemisférico superior emitido de las luminarias establecido en la ITC-EA-03 |  |  |
| f) Comprobar si se realizan los mantenimientos adecuados y en plazo, para mantener los valores del factor de mantenimiento diseñado. |  |  |
| g) Comprobar la no subsanación o reiteración de defectos en sucesivas verificaciones |  |  |
| h) Comprobación de la realización del registro de las operaciones de mantenimiento establecidas en la ITC-EA-06 |  |  |
| i) Comprobación de que se ha entregado al usuario de la instalación, la documentación técnica de diseño, tanto eléctrica como la correspondiente a la eficiencia energética, las certificaciones fin obra y de instalaciones eléctricas, las instrucciones de mantenimiento y la etiqueta de consumos energéticos |  |  |

En referencia a la calificación, y a los defectos y deficiencias no corregidas indicadas en la página siguiente

El responsable de la inspección certifica haber subsanado los defectos y deficiencias que están validadas su corrección y quedan el resto pendiente de ser corregidas. La instalación se clasifica y queda en situación como se indica en la primera pagina de este certificado y de acuerdo con la ITC-EA-05: a) Clasificada Favorable y si existen defectos leves sin corregir Si No , estos deberán corregirse antes de la próxima revisión. b) Clasificada Condicionada b.1) Si la instalación es nueva no podrá suministrarse energía eléctrica en tanto no se corrijan los defectos y la instalación obtenga la calificación favorable b.2) Si la instalación está ya en servicio le fija un plazo de días para la corrección de los defectos, caso de no corregirse en el plazo indicado pasará a la calificación de Negativa y el responsable de la inspección trasladará el certificado de verificación periódica al Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial. c) Clasificada Negativa c.1) Si la instalación es nueva, no podrá ponerse en servicio, en tanto no se corrijan los defectos indicados y obtenga la calificación de favorable. c.2) Si la instalación está ya en servicio el Certificado de Verificación periódica con la calificación negativa se trasladará al Servicio de Infraestructuras, Instalaciones y Seguridad Industrial. El titular es responsable de ordenar la corrección en el plazo que se indica.

| MEDICIONES EFECTUADAS, según ITCs EA-05 y EA-07 |  |  |  |  |  |  | Fecha: / / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipos utilizados: | Analizador de potencia: |  |  |  | Luminancímetro: |  |  |  |  | Luxómetro: |
|  | Multímetro: |  |  |  | Cinta métrica: |  |  |  |  | Otros: |
| Iluminancias: | Media Em (lux): No aplicable: |  |  | Uniformidad media Um (Ei/Em): No aplicable: |  |  |  |  |  | Uniformidad global Ug (Ei/Emáx): No aplicable: |
|  | Método: : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otras mediciones: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valores medidos límites: |  | La eficiencia energética medida ε ≥ 90% ε proyectada |  |  |  |  |  | El índice de eficiencia energética medida Iε = Iε proyectada |  |  |

| DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DETECTADOS EN LA VERIFICACIÓN Inicial Periódica Sin defectos Con defectos los indicados | Calificación | Detectadas | Corregidas | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) No alcanzar injustificadamente el 75% de los valores de eficiencia energética mínima (ε) establecidos en la ITC-EA-01 o no llegar al 75% de los valores de eficiencia energética proyectados, cuando no existan valores mínimos. | MG |  |  |  |
| b) Superar injustificadamente en más del 50% los niveles máximos de iluminación en servicio con mantenimiento de la instalación (ITC-EA-02). | MG |  |  |  |
| c) Carecer de sistema de regulación del nivel luminoso conforme a las condiciones establecidas en el apartado 10 de la ITC-EA-02. | MG |  |  |  |
| d) Eludir reiteradamente el cumplimiento de los horarios de utilización de las instalaciones. | MG |  |  |  |
| e) Incumplir en más del 15% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado emitido por las luminarias establecidas en la ITC-EA-03 | MG |  |  |  |
| f) No implantar el servicio de mantenimiento. | MG |  |  |  |
| g) La manifiesta reincidencia en defectos y deficiencias de funcionamiento graves. | MG |  |  |  |
|  | MG |  |  |  |
|  | MG |  |  |  |
| a) No alcanzar injustificadamente el 85% de los valores de eficiencia energética mínima (ε) establecidos en la ITC-EA-01 o no llegar al 85% de los valores de eficiencia energética proyectados, cuando no existan valores mínimos. | G |  |  |  |
| b) Superar injustificadamente en más de un 30% los niveles máximos de iluminación en servicio con mantenimiento de la instalación establecidos en la ITC-EA-02. | G |  |  |  |
| c) Implantar un sistema de regulación del nivel luminoso inadecuado o mantenerlo averiado de manera repetida. | G |  |  |  |
| d) Eludir de forma reiterada, más de 10 veces durante el último año, el cumplimiento de los horarios de utilización de las instalaciones. | G |  |  |  |
| e) Incumplir en más del 8% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado emitido por las luminarias establecidas en la ITC-EA-03. | G |  |  |  |
| f) No adecuar las acciones de mantenimiento a las operaciones preventivas con la periodicidad necesaria, con caída sustancial del factor de mantenimiento establecido en la documentación técnica. | G |  |  |  |
| g) La sucesiva reiteración en defectos y deficiencias de funcionamiento leves. | G |  |  |  |
| h) No se dispone registro de las operaciones de mantenimiento | G |  |  |  |
| i) Falta al usuario documentación técnica de la instalación | G |  |  |  |
|  | G |  |  |  |
|  | G |  |  |  |
| a) No alcanzar, injustificadamente, el 90 % de los valores de eficiencia energética mínima (ε) establecidos en la ITC-EA-01 o no llegar al 90 % de los valores de eficiencia energética proyectados, cuando no existan valores mínimos. | L |  |  |  |
| b) Superar, injustificadamente, en más de un 15% los niveles máximos de iluminación en servicio con mantenimiento de la instalación establecidos en la ITC-EA-02. | L |  |  |  |
| c) Funcionamiento deficiente del sistema de regulación del nivel luminoso, con ahorro energético inferior al previsto en la documentación técnica (Proyecto o Memoria Técnica de Diseño). | L |  |  |  |
| d) Eludir más de 4 veces al año el cumplimiento de los horarios de utilización de las instalaciones. 46036 Miércoles 19 noviembre 2008 BOE núm. 279 | L |  |  |  |
| e) Incumplir en más del 3% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado, emitido por las luminarias establecidas en la ITC-EA-03. | L |  |  |  |
| f) Efectuar un mantenimiento insuficiente con caída del factor de mantenimiento de la instalación. | L |  |  |  |
| g) Todos aquellos defectos y deficiencias de funcionamiento no calificados como graves y muy graves | L |  |  |  |
|  | L |  |  |  |
|  | L |  |  |  |
|  | L |  |  |  |