##### Expediente Nº _  _  _  /BT/_  _  _  _  _  /_  _

| INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO ESTABLECIMIENTO O LOCAL |  |  |  |  |  |
| INDUSTRIAL : |  | NO INDUSTRIAL : |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN : |  |  |  |  |  |
| P1 P M DO CI Caso de instalaciones de alumbrado exterior P1-EA M-EA |  |  |  |  |  |
| ACTUACIÓN: |  |  |  |  |  |
| Nueva instalación; Ampliación /modificación o reforma; Baja: Cambio de titular. |
| TITULAR VIGENTE |  |  |  |  |  |
| N.I.F. / C.I.F. |  |  |  |  |  |
| Nombre |  |  |  |  |  |
| Nombre comercial: |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
|  | Polígono |  | Parcela | Coordenadas U.T.M. |  |
| Dirección: |  |  |  | X |  |
| Localidad: | Cups: |  |  | Y |  |
| Denominación: |  |  |  |  |  |

INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR QUE ADEMAS ESTÁN SUJETAS AL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  y a sus   ITC-EA -01 a EA - 07, aprobadas por RD 1890/2008, de 14 de noviembre

Comprenden las instalaciones de más de 1 kW, incluidas en el reglamento electrotécnico para baja tensión siguientes:

- Las de alumbrado exterior , a las que se refiere la ITC-BT 09

- Las de fuentes, objeto de la ITC-BT 31

- Las de alumbrados festivos y navideños, contemplados en la ITC-BT 34

Estas instalaciones deberán presentar la documentación exigible por el RBT, y la documentación complementaria  exigible por el  REA.

Los proyectos o Memoria técnicas de diseño podrán presentarse independientes o bien en un mismo documento siempre que en él  se recojan separadamente las exigencias que se establecen en cada uno de los reglamentos  RBT y REA , acompañados de sus respectivos formularios.

Las instalaciones de alumbrado sujetas al REA, requerirán además las Revisiones o Inspecciones establecidas en su Reglamento

|  | TABLA I CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN SEGÚN TIPO DE INSTALACIONES, POTENCIA PREVISTA PMAX Ó POTENCIA INSTALADA PI |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo | Tipo de instalación | Clase |
| a-1 | Industria en general |  |
|  | - Pmax > 100 kW | P1 |
|  | - Pmax > 20 kW | P |
|  | - Pmax  20 kW | M |
| b-1 | Locales húmedos , polvorientos o con riesgo de corrosión |  |
|  | - Pmax > 10 kW | P |
|  | - Pmax  10 kW | M |
| b-2 | Bombas de extracción o elevación de agua sean industrias o no |  |
|  | - Pmax > 10 kW | P |
|  | - Pmax  10 kW | M |
| c-1 | - Locales mojados |  |
|  | - Pmax > 25 kW | P1 |
|  | - Pmax > 10 kW | P |
|  | - Pmax  10 kW | M |
| c-2 | - Generadores y convertidores |  |
|  | - Pmax > 10 kW | P |
|  | - Pmax  10 kW | M |
| c-3 | - Conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas |  |
|  | - Pmax > 10 kW | P |
|  | - Pmax  10 kW | M |
| d-1 | - Las de carácter temporal para alimentar a maquinaria de obras de construcción |  |
|  | - Pmax > 50 kW | P |
|  | - Pmax  50 kW | M |
| d-2 | - De carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos |  |
|  | - Pmax > 50 kW | P |
|  | - Pmax  50 kW | M |
| e-1 | - Edificios destinados principalmente a viviendas, locales comerciales, y oficinas, que no tengan la consideración de locales de pública concurrencia, en edficación vertical u horizontal |  |
|  | - Pmax > 100 kW Por caja general de protección | P |
|  | - Pmax  100 kW | M |
| f-1 | - Viviendas unifamiliares |  |
|  | - Pmax > 50 kW | P |
|  | - Pmax  50 kW | M |
| g-1 | - Garajes que requieren ventilación forzada |  |
|  | - Si > de 25 plazas | P1 |
|  | - Resto | P |
| h-1 | - Garajes que disponen de ventilación natural |  |
|  | -  25 plazas de estacionamiento | P1 |
|  | - > 5 plazas de estacionamiento | P |
|  | -  5 plazas de estacionamiento | M |
| i-1 | - Locales de pública concurrencia, según ITC-BT 28 |  |
|  | - Todos | P1 |
| j-1 | - Líneas de BT con apoyos comunes con los de Alta Tensión | P |
| j-2 | - Máquinas de elevación y transporte | P |
| j-3 | - Las que utilicen tensiones especiales | P |
| j-4 | - Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de BT según lo establecido en la ITC-BT 44 | P |
| j-5 | - Cercas eléctricas | P |
| j-6 | - Redes aéreas o subterráneas de distribución | P |
|  | - Todas | P |
| k-1 | - Instalaciones de alumbrado exterior- |  |
|  | - Pmax > 5 kW | P1 P1-EA |
|  | - Pmax  5 kW | M M-EA |

|  | TABLA I CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN SEGÚN TIPO DE INSTALACIONES, POTENCIA PREVISTA PMAX Ó POTENCIA INSTALADA PI |  |
| --- | --- | --- |
| Grupo | Tipo de instalación | Clase |
| l-1 | - Locales con riesgo de incendio y explosión |  |
|  | - De Clase I según ITC-BT 29, excepto garajes < 25 plazas | P1 |
|  | - Todas las restantes | P |
| m-1 | - Las de quirófanos y salas de intervención |  |
|  | - Todas | P1 |
| n-1 | - Piscinas y fuentes |  |
|  | - Piscinas Pmax > 10 kW | P1 |
|  | - Pmax > 5 kW | P |
|  | - Pmax  5 kW | M |
| z-1 | - Las correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico, en interior. |  |
|  | - P > 50 kW | P1 |
|  | - P  50 kW | M |
| z-2 | - Instalaciones de recarga situadas en el exterior. |  |
|  | - P > 10 kW | P1 |
|  | - P  10 kW | M |
| z-3 | - Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4. | P1 |
| o | - Todas aquellas que , no estando comprendidas en los grupos anteriores, determine el Mº de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna disposición |  |
|  | Singularidades |  |
| o-1 | - Las ya legalizadas correspondientes a establecimientos que se dieron de baja y tras un período de inactividad e inician la misma u otra actividad similar, las modificaciones de la instalación no son calificadas como “Modificaciones de Importancia” y se dispone de la documentación técnica anterior, con la conformidad del responsable del Organismo Actuante, requerirán la presentación de una Dirección Técnica ó Certificado de instalación, dependiendo de la clase inicial y se clasificarán como DO ó CI |  |
|  | Las clasificadas inicialmente como P1 (contando con Inspección en vigor) ó P | DO |
|  | Las clasificadas inicialmente como M | CI |
| o-2 | - Las correspondientes a instalaciones de tipo temporal, que tienen montajes en distintas localidades a lo largo del año, ya registradas como instalaciones del grupo d-2, tales como: ferias ambulantes, festejos, verbenas, etc. , se clasificarán como del tipo CI , teniendo validez el Certificado de Instalación para todos los montajes durante un año desde la fecha de certificación | CI |
| o-3 | - Las correspondientes a instalaciones de tipo temporal para pequeñas obras de acabado, tales como: escayolistas, barnizadores, etc. y siempre que la empresa esté debidamente registrada en la actividad de construcción, se clasificarán como del tipo CI, teniendo validez el Certificado de Instalación para todos los montajes durante un año desde la fecha de certificación | CI |
| o-4 | - Las correspondientes a instalaciones de tipo temporal para pequeñas obras de acabado de los instaladores eléctricos y para una potencia máxima contratada de 5,5 kW, se clasificarán como del tipo CI | CI |
| Todas las instalaciones nuevas no incluidas en los grupos anteriores requerirán Memoria Técnica de Diseño y el correspondiente Certificado de Instalación |  | M |

- Observaciones sobre  CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN CLASES P1, P, M, DO y CI:

- P1: 	Proyecto + Certificado de Dirección de Obra + Certificado de Instalación + Inspección Inicial

- P:   	Proyecto + Certificado de Dirección de Obra + Certificado de Instalación

- M:  	Memoria Técnica de Diseño + Certificado de Instalación

- DO: 	Certificado de Dirección de Obra

- CI: 	Certificado de Instalación

. La clasificación está realizada en base al tipo de local y la potencia prevista Pmax que estará recogida en el Certificado de Instalaciones Fc7.09.009.BT y en el formulario Fc7.09.006.BT

. Cuando un tipo de instalación no se corresponda con las recogidas en la Tabla I, se asimilará al tipo más cercano para su clasificación.

. Si una instalación está comprendida en más de un grupo de los indicados en la Tabla I, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos.

Observaciones sobre Tipo IND: (Tipo de industria):

APQ  Establecimientos con almac. prod. químicos

IAGRO  Agro-Alimentaria

IG  Industria en general

IGEL  Industrias generadoras de energía eléctrica

IP02  Instalaciones petrolíferas: parques almacenamiento

IP03  Instalaciones petrolíferas: uso propio

IP04  Instalaciones petrolíferas: suministro a vehículos

MI  Minas

TV  Talleres de vehículos

| Grupo | ## TABLA II ## CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL CASO DE ## AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES | #### Clase |
| --- | --- | --- |
|  | Se consideran “Modificaciones de Importancia” - Las consideradas como tales en el apartado 2 del artículo 2º del RBT . Las que afectan a más del 50% de la potencia instalada . Las que afectan a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia - Las consideradas como “Modificaciones de Importancia”, estarán sujetas al Nuevo RBT |  |
| a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, z | - Las “Modificaciones de Importancia” de las instalaciones de todos los grupos de la tabla anterior. | ## P |
| a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, z | - Las ampliaciones de las instalaciones de todos los grupos de la tabla anterior, que inicialmente no requirieron proyecto por no superar los límites de la potencia prevista, pero que los superan con la ampliación | ## P |
| a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, z | - Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente, clase P, si en una o en varias ampliaciones se supera el 50% de la potencia prevista en el proyecto anterior. | ## P |
|  | Excepción : Las ampliaciones o modificaciones de importancia de las instalaciones que en la Tabla I están clasificadas como clase P1 serán también clase P1 | ## P1 |
|  | Todas las modificaciones o ampliaciones no incluidas en esta Tabla requerirán la presentación de una memoria técnica de diseño y el correspondiente Certificado de Instalación | ## M |

| TABLA III (Para instalaciones de alumbrado exterior ver TABLA III-EA) #### INSTALACIONES QUE REQUIEREN INSPECCIÓN INICIAL Y/O PERIODICA |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSPECCION INICIAL | INSPECCION PERIODICA | Periodo |
| Todas las de: Clase P1 | Todas las de: Clase P1 | 5 años |
|  | Las comunes de edificios de vivienda con potencia total instalada Pi > 100kW | 10 años |

| TABLA III -EA #### INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR QUE REQUIEREN VERIFICACIÓN Y/O INSPECCIÓN INICIAL Y/O PERIODICA SUJETAS AL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA y sus ITC-EA-01 a EA-07 Real Decreto 1890/2007 de 14 de noviembre |  |  |
| --- | --- | --- |
| INSPECCION INICIAL (Por Organismo de control) | INSPECCION PERIODICA (Por Organismo de control) | Periodo |
| Todas las de: Clase P1-EA | Todas las de: Clase P1-EA | 5 años |
| VERIFICACIÓN INICIAL (Por instalador habilitado) | VERIFICACIÓN PERIÓDICA (Por instalador habilitado) | Período |
| Todas las de: Clase P1-EA |  |  |
| Todas las de: Clase M-EA | Todas las de: Clase M-EA | 5 años |

| TABLA IV #### USOS ESTABLECIDOS PARA LOS SUMINISTROS DE INSTALACIONES |  |
| --- | --- |
| NÚMERO | NOMBRE |
| 1 | Vivienda |
| 2 | Local comercial |
| 3 | Pública concurrencia |
| 4 | Oficina |
| 5 | Almacén |
| 6 | Uso finca |
| 7 | Garaje |
| 8 | Trastero |
| 9 | Nave industrial |
| 10 | Alumbrado público |
| 11 | Serv. Generales vivienda |
| 12 | Ascensor |
| 13 | Escalera |
| 14 | Escalera y ascensor |
| 15 | Fábricas y Talleres sin riesgo específico |
| 16 | Refugio o Albergue agrícola |
| 17 | Servicios auxiliares |
| 18 | usos varios |
| 19 | Grupo de bombeo, riego por goteo |
| 20 | Suministro de obras |
| 21 | Suministro eventual |
| 22 | Suministro complementario |
| 23 | Semáforo |
| 24 | Kiosko/Cabinas teléfono |
| 25 | Instalación temporal en emplazamiento abierto |
| 26 | Batería de acumuladores |
| 27 | Repetidor de televisión |
| 28 | Antena de telefonía móvil |
| 29 | Centro de maniobra y control |
| 30 | Telecomunicaciones |
| 31 | Locales a baja temperatura |
| 32 | Locales húmedos con riesgo de corrosión |
| 34 | Productor |
| 35 | Punto de recarga |