MI-IP04

SOLICITUD DE EXENCIÓN DE PRUEBAS

| 1. | #### Expediente Nº: IP-04- / |
| --- | --- |

| 2. | Actuación: |  | # Solicitud exención de pruebas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3. | TITULAR Y DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre/Razón social: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N.I.F./C.I.F.: |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localidad: |  |  |  |  | C.P.: |  |  | Provincia: |  |  |  |  |
| Teléfono: |  |  | Móvil: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |  |  |

| 4. | EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACÍON |  |  |  |  |  |  |  | Id establecimiento: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección: |  | Carretera: |  |  |  | p.k.: |  |  |  | Margen: I D |  |  | ETRS89 30N |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ref. identificadoras: |  |  |  |  |  | Coordenadas U.T.M.: |  |
| Localidad: |  |  |  | C.P.: |  |  | Polígono: |  |  |  | Parcela: |  | X: |  |
| Ref. catastral: |  |  |  |  |  |  | Subárea: |  |  |  | Ud. urbana: |  | Y: |  |

| # 5. | # TIPO DE INSTALACIÓN |  |
| --- | --- | --- |
| Instalación para consumo propio - sin cambio de depositario |  | ## Venta a terceros - Instalación con cambio de depositario |

| # 6. | # SOLICITUD |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El titular de la presente instalación de acuerdo con el art. 8.9 solicita la exención de pruebas de carácter discreto recogidas en el capítulo XV de la ITC aprobada conforme al RD 706/2017 de 7 de julio. Exención de pruebas de carácter discreto en tanques y tuberías de extracción de pared simple por disponer de un sistema de detección de fugas de clase IV categoría A de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. (Se adjuntan tablas de calibración de los depósitos certificadas) Marca: Modelo: Código de Identificación: Exención de pruebas de carácter discreto en tanques y tuberías (aspiración, sifonamiento y descarga) de pared simple por disponer de un sistema de análisis estadístico de conciliación de inventario. Entidad habilitada que efectúa los diagnósticos periódicos: Exención de pruebas de carácter discreto en los tanques de simple pared enterrados por disponer de un sistema de detección de fugas de clase IV categoría B(1) de acuerdo con la norma UNE-EN 13160. . (Se adjuntan tablas de calibración de los depósitos certificadas) Marca: Modelo: Código de Identificación: Exención de pruebas de carácter discreto en los tanques de simple pared enterrados por disponer de un sistema de detección de fugas de clase IV categoría B(2) de acuerdo con la norma UNE-EN 13160 o el informe UNE 53968 IN (táchese lo que no proceda) (Se adjuntan tablas de calibración de los depósitos certificadas) Marca: Modelo: Código de Identificación: |  |  |  |  |
| # 5. | # ELEMENTOS AFECTADOS POR LA EXENCIÓN DE PRUEBAS |  |  |  |
| DEPÓSITOS: (INDENTIFIQUE LOS DEPÓSITOS EXENTOS DE PRUEBAS) - - - |  |  |  | ## TUBERÍAS: (INDENTIFIQUE LAS TUBERÍAS EXENTAS DE PRUEBAS) |
| FECHA: |  |  | SELLO DE LA ADMINISTRACIÓN |  |
| FIRMA DEL SOLICITANTE |  |  |  |  |

- Persona física o jurídica que figura como responsable ante la Administración, de las obligaciones impuestas en la normativa y reglamentación vigente.

- Zonas sombreadas a cumplimentar por la Administración