MEMORIA: INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO PETROLÍFERO

PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN

MI-IP03

| 1. | Organismo Actuante: | Nº. Expediente : /PU/ / |
| --- | --- | --- |

| 2. . |  |  | # Titular |  | # Dirección de notificación |  | # Emplazamiento de la instalación |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.I.F. o C.I.F. |  |  |  |  |  | UTM (x,y) |  |  |
| Dirección |  |  |  | / |  | / |  |  |
| Localidad / C.P |  | / |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mail |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DESCRIPCION DE LA INSTALACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 -USO DE INSTALACION: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Industrial fija (hornos, quemadores, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Calefacción, climatización y A.C.S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Almacenamiento de recipientes móviles para uso industrial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Destinadas a suministrar maquinaria que no sea vehículo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fijas para usos internos no productivos en las industrias (grupos electrógenos, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4- ALMACENAMIENTO |  |  |  |  |  | Capacidad total : m3. |  |  |  |  |  |
| Depósitos fijos : Dentro de edificación Fuera de edificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Enterrado |  | Cubeto con tubo buzo |  |  |  |  | Doble pared con detección de fugas |  |  |  |  |
| Superficie |  | Cubeto en simple pared |  |  |  |  | Doble pared |  |  |  |  |
|  | Interior edificación |  | En recinto exclusivo |  |  |  |  | Seguridad aumentada,gasóleo |  | R.D. 400/1996, gasolina |  |
|  | Exterior edificación. Capacidad del cubeto (m3): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En fosa estanca: |  |  |  | Cerrada |  |  |  | Abierta |  | Semiabierta |  |
| Semienterrados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Depósitos móviles : Armarios protegidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Salas de almacenamiento: |  |  |  |  | Interior |  |  |  | Separada |  | Anexa |
| Almacenamientos industriales: |  |  |  |  | Interior |  |  |  | Exterior |  |  |

|  | 5-DEPOSITOS: Capacidad total : ................m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fabricante / Nº serie |  |  |  |  |  | Capacidad Lts. |  | Pared Simple/Doble |  | Acero |  | Polietileno A.D. | Plástico reforzado | Norma UNE |  |  |
|  | 6- DISTANCIAS : > 0,5 mts. a los límites de propiedad en depósitos enterrados > 1 mts. a focos de calor o con tabiques de separación RF 120, más de 0.5 mts. < 10 mts. entre zona de descarga y boca de carga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 - TUBERIAS.-CARGA / EXTRACCION DEPÓSITO Tuberias : Acero. Norma ______________ Fundición ductil Cobre UNE-EN 1057 Plástico Carga/ Boquerel ( 3.000 lts.) Enchufe rápido ( obligatorio > 3.000 lts.) Depósito : Gravedad Forzada Extracción/ Aspiración Impulsión Gravedad Depósito : Válvula de cierre rápido Válvula antirretorno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 - VENTILACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salida : |  | al exterior |  |  | al interior (máximo 1500 lts.) Superficie de ventilación > 200 cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tubo : |  | Diámetro interior  25 mm. (Depósitos  3.000 lts.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Diámetro interior  40 mm. (resto) |  |  |  |  |  |
|  | 9 - RED GENERAL DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De cobre desnudo y picas de cobre |  |  | Tuberías y elementos metálicos AÉREOS, unidos a la red general (obligatorio en clase B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tuberías y tanques metálicos ENTERRADOS unidos a tierra local de ZINC y aislados de la red general. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | De cable galvanizado o cable de cobre recubierto y picas de zinc |  |  | Elementos enterrados de acero, tanques y tuberías conectados a la misma. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Toma de tierra con interruptor para descarga y carga de camiones (obligatorio clase B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 - PROTECCION CONTRA INCENDIOS Extintores : Eficacia 89 B Nº ......... Eficacia 144 B Nº ......... Distancia  10 mts. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 - SEÑALIZACION (puerta acceso al almacenamiento) “Atención, Depósito de combustible. Prohibido furmar, encender fuego, acercar llamas o aparatos que produzcan chispas“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 - INSTALACION DE SUMINISTRO A MOTORES TÉRMICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suministro : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gravedad |  |  | Bomba manual |  |  |  |  | Bomba eléctrica con recirculación automática y manguera con válvula de cierre rápido adosada al tanque y al exterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalación eléctrica: De acuerdo con ITC y normativa específica vigente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 - EMPLAZAMIENTO DE EQUIPOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interior de edificación |  |  |  | Clase B |  | Local bien ventilado |  |  |  | Sistema automático detector de fugas |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Clase C y D |  |  |  |  |  | Ventilación adecuada |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Exterior de edificación |  |  |  | Cubierto con voladizo |  |  |  |  |  | Cerrado con malla metálica cubierta |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 - OBSERVACIONES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 - CROQUIS DEL EMPLAZAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 - ESQUEMA DE LA INSTALACION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| D. |  | instalador autorizado nº: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Perteneciente a la empresa instaladora autorizada: |  |  | Nº de CEA: |
| CERTIFICA que la instalación cumple las normas y requisitos reglamentarios, se ajusta a la MEMORIA, su funcionamiento es correcto y se han realizado con resultado satisfatorio las pruebas correspondientes de acuerdo con lo exigido en el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y su instrucción técnica complementaria MI-IP-03 en vigor. En a de de |  |  |  |
| SELLO DE LA EMPRESA | FIRMA INSTALADOR |  |  |

PRESUPUESTO : El presupuesto de la ejecución de la instalación asciende a la cantidad de : ......................... €

DOCUMENTACION PRESENTADA : Certificados de tanque/s emitidos por fabricante conforme a la legislación vigente. Certificados de conformidad de que los equipos eléctricos corresponden al modo de protección indicado si están en zona clasificada, o con grado de protección adecuado fuera de zona clasificada Otros