Expediente Nº _ _ _/PU/ _ _ _ _ _/_ _

- ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO Nº. __ __ __

- RAZON SOCIAL

Dirección :

Tfno.                       Fax

D.P.          LOCALIDAD

| INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN Expediente Nº : _ _ _/PU/_ _ _ _ _ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN : Con proyecto Con memoria |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTUACIÓN: |  | Nueva instalación |  | Ampliación /modificación o reforma |  | Reparación tanques |  |
|  | Nombre |  |  |  | Dirección |  | Localidad |
| TITULAR | N.I.F. : |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO |  |  | INSTALACIÓN |  |  |  |  |

Carpeta PU – P.V.P. 0.90 € I.V.A. Incluido según Orden Foral 67/2001

INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN. MI-IP03

Real Decreto 1523/1999, de 1 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas, aprobado por R.D. 2085/1994, de 20 de octubre, y las Instrucciones Técnicas Complementarias MI-IP 03 y MI-IP-04 modificadas por Real Decreto 1523/1999, de 1 de Octubre

Las instalaciones de almacenamiento de capacidad no superior a 1.000 litros para los productos de clases C y D y de 50 litros para los de clase B quedan excluidas del trámite administrativo de inscripción en el Registro, como de presentación de documentación técnica, pero cumpliendo en todo caso las normas de seguridad establecidas en las ITC.

La documentación técnica a presentar se podrá reducir a una memoria descriptiva de la instalación y de los edificios que la contienen cuando la capacidad de almacenamiento (Q) sea:

| Tipo de producto | Disposición de almacenamiento |  |
| --- | --- | --- |
|  | Interior (Litros) | Exterior (Litros) |
| Clase B | 300 ≥ Q ≥ 50 | 500 ≥ Q ≥ 100 |
| Clases C y D | 3000 ≥ Q > 1000 | 5000 ≥ Q > 1000 |

| DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR SEGÚN LA CLASE DE INSTALACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | Documento | Memoria | Proyecto |
| 1.- | Solicitud de inscripción en el registro de establecimientos industriales (Fc7.09.48.PU) | X | X |
| 2.- | Proyecto |  | X |
| 3.- | Memoria (Fc7.09.49.PU) | X |  |
| 4.- | Certificado de dirección de obra (Fc7.09.50.PU) | X | X |
| 5.- | Certificado del fabricante del depósito de conformidad norma UNE | X | X |
| 6.- | Certificado de conformidad de equipos eléctricos (2) |  | X |
| 7.- | D.N.I. o copia tarjeta C.I.F. | X | X |

1.-	Sólo en instalaciones de suministro por tubería, no siendo necesario presentar, en este caso, la prueba en el lugar de emplazamiento

2.-	Sólo en instalaciones de almacenamiento de más de 5.000 litros en superficie y en interior de edificación. La instalación eléctrica e iluminación del recinto será de seguridad aumentada