#### Expediente Nº _ _ _ /CC/ _ _ _ _ _/_ _

| # INSTALACIONES TÉRMICAS ## Expediente Nº : _ _ _ / CC / _ _ _ _ _ / _ _ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN : Con proyecto Memoria Técnica |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTUACIÓN:; Nueva instalación; Reforma. Baja:; Cambio de titular; Inspecciones periódicas. |
| TITULAR VIGENTE | N.I.F. / C.I.F. |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre comercial: |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Polígono | Parcela |  | Coordenadas U.T.M. |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  | X |  |  |
| Localidad: |  | Cups: |  |  | Y |  |  |
| Denominación: |  |  |  |  |  |  |  |

INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (R.I.T.E.).

Instalaciones que no precisan registro

- Instalaciones de potencia térmica nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW. - Instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares consistentes en un único elemento prefabricado. - Sustitución o reposición de equipos de generación de calor o frío cuando se trate de generadores de potencia útil nominal menor o igual que 70 kW, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no supere el 25 por ciento respecto de la potencia útil nominal del generador sustituido ni la potencia útil nominal del generador instalado supere los 70 Kw (Consultar circular SCIR-CC-2013-8)

| La potencia térmica instalada en régimen de generación de calor o frío, en un edificio que disponga de instalaciones individuales, se considerará igual a la suma de las potencias parciales sin considerar en esta suma la instalación solar térmica. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Instalaciones que precisan registro: Documentos a presentar según la Clasificación de la Instalación conforme a la potencia térmica nominal instalada (P) |  |  |  |
| Nº | Documento | (5≤P≤70)kW | P>70 kW |
| 1 | Registro de la instalación térmica | X | X |
| 2 | Certificado de la instalación | X | X |
| 3 | Certificado de inspección inicial con calificación aceptable |  | X |
| 4 | Memoria Técnica | X |  |
| 5 | Proyecto |  | X |

Pruebas

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas por el instalador autorizado o por el director de la instalación y bajo su responsabilidad (Artículo 22.5 RITE)