CERTIFICADO DE PUESTA EN MARCHA DEL APARATO DE GAS

| Ejemplares: Titular – Agente de puesta en marcha – Entidad distribuidora / suministradora |  |  |  |  |  |  |  | Modelo CPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agente de puesta en marcha y adecuación de aparatos a gas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instalador de gas |  |  | Servicio técnico de asistencia del fabricante |  |  |  | NIF: |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  | Categoría: |  |
| Empresa: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  | Teléfono: |  |
| R.I.I.: |  |  |  |  |  | Categoría: | Email: |  |
| Titular o usuario |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre: |  |  |  |  |  |  | NIF: |  |
| Ubicación de la instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Código postal: |  |  |  | Localidad: |  |  |  |  |
| Datos del aparato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación: |  |  |  | Marca: |  |  | Modelo: |  |
| Nº Fabricación: |  |  |  | Potencia: kW |  |  | Tipo gas: |  |
| Tipo | A (circuito abierto no conducido) |  |  |  | B (circuito abierto no conducido) |  | C (circuito estanco) |  |
| El que suscribe certifica haber realizado con resultado favorable: La comprobación de la documentación del aparato: Manuales: Montaje, mantenimiento y uso. Declaración CE / Marcado CE. Declaración conformidad tipo / Certificado verificación unidad (ITC-CG 08) La comprobación del certificado de la chimenea de evacuación de los productos de la combustión. La puesta en marcha del aparato de gas siguiendo las instrucciones del fabricante. La comprobación que existen medidas que impiden la interacción de las campanas extractoras con los sistemas de evacuación de los aparatos de gas de circuito abierto conducido. La adecuación del aparato por cambio de familia de gas. Las pruebas siguientes (UNE 60670-10): Correcto montaje del aparato. Estanqueidad de la conexión del aparato. Análisis de los productos de la combustión, con impresión del resultado. Medición del CO-ambiente. Tiro del conducto de evacuación Fecha de puesta en marcha: Firma del titular o representante; Firma del agente de puesta en marcha; Sello de la empresa. |