CERTIFICADO DE REVISIÓN PERIÓDICA INSTALACIONES INDIVIDUALES Y APARATOS

Ejemplares: Titular - Entidad Suministradora - Empresa instaladora

NO ALIMENTADOS DESDE REDES DE DISTRIBUCIÓN

**Modelo IRG-4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datos del titular y de la instalación**  Nombre o Razón Social: | | Población: |
| Dirección: | | C.P.: |
| Tipo de gas: | Tipo de alimentación: GN GLP granel GLP envasado | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Empresa instaladora**  Nombre: | | C.I.F: |
| R.I.I.: | Categoría: | Email: |
| Dirección: | | Teléfono: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instalador:** | Categoría: | N.I.F: |

|  |  |
| --- | --- |
| La persona que suscribe **CERTIFICA** que en el día de hoy   * Ha sido comprobado en sus partes visibles y accesibles la instalación receptora individual de gas reseñada * Ha sido comprobado el funcionamiento de los aparatos de gas conectados a la instalación reseñada   habiéndose obtenido como resultado que **NO EXISTEN ANOMALÍAS PRINCIPALES NI SECUNDARIAS,**  **de acuerdo con la norma:**  **UNE 60670** **UNE 60620**  **El plazo de validez de este certificado es de 5 años** | |
| Fecha de la revisión: | **Próxima revisión:** |
| Firma del instalador autorizado y empresa instaladora | Enterado de los resultados de las operaciones  Nombre y firma del titular o usuario |

**PROTOCOLO DE REVISIÓN PERIÓDICA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Comprobaciones realizadas en la Revisión Periódica** | **Realizado** | **No procede** |
| - Estanqueidad del circuito de gas |  |  |
| - Estado de conservación de la instalación |  |  |
| - Correcta evacuación de los PDC |  |  |
| - Inexistencia de revoco en el conducto de la evacuación de los PDC |  |  |
| - Sistemas de ventilación de los locales en función de los aparatos |  |  |
| - Idoneidad de los locales |  |  |
| - Combustión higiénica de aparatos |  |  |
| - Funcionamiento estable de los quemadores |  |  |
| - Dispositivos de seguridad, por extinción o detección de llama |  |  |
| Otras: |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aparatos de la instalación revisados de acuerdo con la norma UNE 60670-13** | | | |
| **Aparatos** | **Nº fabricación** | **Pot. Nominal kW** | **Emisión CO (ppm)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Medición de CO-ambiente local:** **ppm** |

|  |
| --- |
| **Observaciones / recomendaciones:** |