MODELO DE INFORME ANUAL PARA INSTALACIONES RADIACTIVAS DE 2ª Y 3ª CATEGORIA.

- DATOS DE REFERENCIA DE LA INSTALACION

DENOMINACIÓN: __

TITULAR: __

DIRECCIÓN: __

LOCALIDAD: __

PROVINCIA: __

TELÉFONO: __

Nº REFERENCIA: (1)

TIPO DE INSTALACIÓN: (2)

(1).- Referencia del registro de la autoridad competente de industria

(2).- Tipo de instalación:

  - COMERCIALIZADORA

  - INDUSTRIAL

  - INVESTIGACIÓN / DOCENCIA

  - MÉDICA

- DATOS SOBRE EL PERSONAL DE OPERACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

| NOMBRE | FUNCIÓN EN LA INSTALACIÓN (4) | LICENCIA SI/NO TIPO (5) | FECHA ALTA / BAJA EN LA INSTALACIÓN | DOSIS ACUMULADA (mSv) (6) S P | DOSIS MÁXIMA MENSUAL (mSv) (6) S P | FECHA RECMIENTO MÉDICO | RESULTADO RECMIENTO (Apto / No apto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

S = Superficial;  P = Profunda

(4) Médico especialista, ATS, técnico, almacenista, conductor, ayudante de radiografía, etc.

(5) Operador o Supervisor

(6) Si se dispone de dosimetría de anillo o pulsera, se consignarán también los datos de la misma.

CENTRO LECTOR DOSIMETRÍA:

SERVICIO MÉDICO ESPECIALIZADO:

DOSIMETRÍA DE ÁREA (Cumplimentar sólo si se aplica esta dosimetría)

| UBICACIÓN DE DOSIMETRO | PERIODICIDAD DE LECTURA | DOSIS ACUMULADA (mSv) |
| --- | --- | --- |

- DATOS DE LA VIGILANCIA RADIOLÓGICA AMBIENTAL.

| ZONAS DE MEDIDA | TIPO DE MEDIDA RADIACIÓN / CONTAMINACIÓN | EQUIPO UTILIZADO | PERIODICIDAD | NIVEL MAX. DETECTADO | FECHA DE MEDIDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- DATOS OPERACIONALES

(Cumplimentar según tipo de instalación radiactiva)

4.1. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

(A cumplimentar únicamente por las instalaciones cuyo funcionamiento sea discontinuo)

| EQUIPO marca / modelo | HORAS DE FUNCIONAMIENTO (7) |
| --- | --- |

(7) Se indicará si algún equipo o fuente ha quedado fuera de uso definitivamente

4.2. VERIFICACIONES y/o ASISTENCIA TÉCNICA

4.2.1. MONITORES DE RADIACIÓN

| EQUIPO marca / modelo | FIJO o PORTATIL | VERIFICACIÓN |  | CALIBRACIÓN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fecha | Responsable | Fecha | Entidad acreditada | Resultado |

NOTA: Si se utilizan dosímetros de lectura directa (DLD) se incluirán los datos de sus verificaciones

4.2.2. EQUIPOS EMISORES DE RADIACIONES IONIZANTES

| EQUIPO |  |  | REVISIONES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marca | Modelo | Nº de serie | Fecha | Entidad acreditada | Resultado |

4.2.3. FUENTES RADIACTIVAS ENCAPSULADAS

| ISÓTOPO | ACTIVIDAD | Nº DE SERIE | PRUEBA DE HERMETICIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fecha | Entidad | Resultado |

4.2.4. SISTEMAS DE SEGURIDAD (Blindajes, enclavamientos, señalizaciones, etc.)

| SISTEMA | REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fecha | Resultado |

4.3. SIMULACROS DE EMERGENCIA

(Cumplimentar sólo si procede)

Fecha:

Resultado:

4.4. COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO

(Cumplimentar únicamente por instalaciones radiactivas de comercialización; la información puede ser suministrada en anexo al informe anual)

- Listado de suministradores

- Listado de clientes: identificación

- Total equipos importados / vendidos (si incorporan fuente, identificar isotopo y actividad)

- Total desglosado por isótopos de material radiactivo importado / vendido (actividad)

- Inventario en la instalación a 31 de diciembre

4.5. ADQUISICIÓN DE MATERIAL RADIACTIVO

(Excepto para instalaciones de comercialización)

4.5.1. MATERIAL RADIACTIVO NO ENCAPSULADO

| ISOTOPO | FRECUENCIA DE RECEPCIÓN | ACTIVIDAD MAX. RECIBIDA | SUMINISTRADOR |
| --- | --- | --- | --- |

4.5.2 FUENTES ENCAPSULADAS

(Cumplimentar únicamente si se ha realizado adquisición o cambio de fuentes)

| CARACTERIZACION DE LA FUENTE |  |  |  | FECHA DE SUMINISTRO | SUMINISTRADOR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISÓTOPO | Nº DE SERIE | EQUIPO ASOCIADO (marca / modelo) | ACTIVIDAD |  |  |

4.5.3. EQUIPOS EMISORES DE RADIACIÓN

| MARCA | MODELO | FECHA DE SUMINISTRO | SUMINISTRADOR |
| --- | --- | --- | --- |

4.6. GESTIÓN DE RESIDUOS

4.6.1. CONTRATO CON ENRESA:

(Si se dispone de contrato con ENRESA, cumplimentar la siguiente tabla)

| FECHA DE RETIRADA | TIPO DE RESIDUO |
| --- | --- |

4.6.2. GESTIÓN POR LA PROPIA INSTALACIÓN

(Si dicha gestión está incluida en la autorización de la instalación radiactiva)

| ISOTOPO | ESTADO FISICO | TIEMPO DE ALMACENAMIENTO | ACTIVIDAD MEDIDA O ESTIMADA | FECHA DE EVACUACIÓN | VIA DE EVACUACIÓN | PERSONA RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.6.3 OTRO TIPO DE GESTIÓN

(Retirada por suministrador, transferencia a otra instalación autorizada, etc.)

| MATERIAL RETIRADO | DESTINO | FECHA |
| --- | --- | --- |

4.6.4. GESTIÓN A CLIENTES

(Cumplimentar únicamente por entidades autorizadas que presten este servicio)

| CLIENTE | TIPO DE FUENTE (encapsulada o no encapsulada)/ ISÓTOPO | ACTIVIDAD RESIDUAL | FECHA DE RECEPCIÓN | FECHA DEVOLUCIÓN A PAIS ORIGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.7. TABLA RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

(Contendrá anotaciones breves y claras)

| FECHA | CONTENIDO (8) |
| --- | --- |

(8):

- Incidencias / accidentes (en el funcionamiento general, en el transporte, con equipos/fuentes en la propia instalación o comunicadas por el fabricante y que han tenido lugar en otros países, dosis superiores a límites o a niveles de investigación o de restricción de dosis).- Descripción, análisis y medidas adoptadas, personas que han intervenido, y en su caso referencia al informe mandado al CSN en cumplimiento de la Instrucción IS-18 del CSN.

- Cambios en procedimientos y revisiones del Reglamento de Funcionamiento o Plan de Emergencia.

- Cualquier otra información a que se esté obligado por requisitos específicos de la autorización o que se estime conveniente como aclaración (*) y (**)

(*) La Especificación I.3 de la Instrucción IS-28 del CSN indica que el informe anual recogerá un resumen de cada uno de los diarios de operación disponibles en la instalación durante el año anterior, el inventario de equipos y materiales radiactivos presentes en la instalación indicando su situación y estado de funcionamiento, y los resultados estadísticos de los controles dosimétricos del personal de la instalación en dicho período.

(**) A las instalaciones de gammagrafía industrial les aplican las Instrucciones Técnicas Complementarias del CSN de 15-10-01 (ref.: CSN/CIR-10/01) que establecen que el informe anual incluirá un resumen sobre inspección en obra de Operadores y Ayudantes, formación continua impartida y planificaciones, dosis recibidas y actuaciones posteriores.