{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["CIE","Datos"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"CIE","index":0,"n_rows":91,"n_cols":42,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,2,87,19],[87,20,87,27],[87,28,87,35],[90,1,90,46],[9,7,9,22],[59,16,59,46],[84,2,84,19],[84,20,84,27],[84,28,84,35],[85,2,85,19],[85,20,85,27],[85,28,85,35],[86,2,86,19],[86,20,86,27],[86,28,86,35],[81,2,81,19],[81,20,81,27],[81,28,81,35],[82,2,82,19],[82,20,82,27],[82,28,82,35],[83,2,83,19],[83,20,83,27],[83,28,83,35],[79,2,79,19],[79,20,79,27],[79,28,79,35],[80,2,80,19],[80,20,80,27],[80,28,80,35],[77,2,77,19],[77,20,77,27],[77,28,77,35],[78,2,78,19],[78,20,78,27],[78,28,78,35],[70,1,70,46],[71,1,71,46],[73,1,73,46],[75,2,75,19],[76,2,76,19],[75,20,75,27],[75,28,75,35],[76,20,76,27],[76,28,76,35],[36,26,36,46],[31,26,31,46],[19,7,19,17],[19,1,19,6],[19,18,19,26],[19,27,19,31],[19,32,19,42],[14,39,14,46],[15,39,16,46],[17,39,17,46],[13,28,17,38],[13,15,13,27],[14,15,14,27],[15,15,15,27],[16,15,16,27],[17,15,17,27],[18,15,18,24],[18,25,18,46],[23,3,23,19],[24,5,24,17],[25,5,25,17],[26,5,26,17],[27,5,27,17],[28,5,28,17],[29,3,29,19],[30,3,30,19],[23,24,23,46],[25,26,25,38],[24,26,24,32],[24,37,24,43],[26,24,26,46],[27,31,27,35],[27,37,27,41],[29,24,29,46],[30,24,30,46],[55,1,56,46],[53,1,53,46],[52,1,52,46],[54,1,54,46],[50,1,50,46],[2,1,2,46],[3,9,3,46],[5,1,5,46],[11,40,11,46],[11,1,11,29],[11,30,11,39],[4,11,4,46],[4,1,4,10],[28,26,28,38],[27,26,27,28],[12,11,12,23],[12,24,12,36],[12,37,12,46],[12,1,12,10],[13,11,13,14],[14,11,14,14],[15,11,15,14],[49,4,49,14],[49,15,49,18],[46,23,46,27],[46,28,46,46],[42,26,42,46],[42,2,42,20],[31,2,31,20],[32,3,32,19],[33,3,33,19],[34,3,34,19],[35,3,35,19],[36,3,36,19],[40,2,40,20],[41,2,41,20],[37,24,37,46],[38,24,38,46],[39,26,39,46],[40,26,40,46],[41,26,41,46],[37,3,37,19],[38,3,38,19],[39,3,39,19],[32,26,32,46],[33,26,33,46],[34,26,34,46],[35,26,35,46],[16,11,16,14],[19,43,19,46],[17,11,17,14],[18,11,18,14],[13,1,18,10],[20,1,20,46],[21,1,21,46],[22,2,22,20],[22,24,22,46],[13,39,13,46],[0,1,0,46],[8,42,8,46],[9,1,9,6],[9,23,9,28],[9,29,9,31],[9,32,9,35],[9,36,9,39],[9,40,9,41],[9,42,9,46],[8,1,8,5],[8,6,8,17],[8,18,8,19],[8,20,8,22],[8,23,8,28],[8,29,8,31],[8,32,8,35],[8,36,8,39],[8,40,8,41],[6,1,6,30],[6,31,6,39],[6,40,6,46],[7,1,7,5],[7,6,7,22],[3,1,3,8],[60,1,60,15],[60,16,60,46],[1,1,1,9],[1,10,1,46],[43,1,43,46],[47,1,47,46],[59,2,59,13],[59,14,59,15],[7,23,7,39],[7,40,7,46],[10,1,10,46],[51,1,51,46],[57,1,57,46],[58,1,58,46],[44,1,44,46],[45,1,45,11],[45,12,45,46],[46,1,46,11],[46,12,46,22],[48,1,48,46],[49,1,49,3],[49,19,49,40],[49,41,49,43],[49,44,49,46]]}
[null,"CERTIFICADO DE INSTALACIÓN\nInstalaciones de protección contra incendios"]
[null,"Nº DE CERTIFICADO:"]
[]
[null,"TIPO DE ACTUACIÓN:"]
[null,"NOMBRE DE LA INSTALACIÓN:"]
[]
[null,"EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Id establecimiento:"]
[null,"Dirección:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ref. identificadoras:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Coordenadas U.T.M.:"]
[null,"Localidad:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"C.P.:",null,null,null,null,"Polígono:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Parcela:",null,null,null,null,null,null,null,"X:"]
[null,"Ref. catastral:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Subárea:",null,null,null,null,null,null,null,null,"Ud. urbana:",null,null,null,null,null,null,null,"Y:"]
[]
[null,"CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESTABLECIMIENTO",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Superficie construida (m2):"]
[null,"Tipo de Establemiento:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Uso (solo en caso No Industrial):"]
[null,"Reglamento aplicable",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RIPCI (Real Decreto 513/2017)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Diseño alternativo (solo en tipo industrial y en el caso de que se haya aplicado)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       RIPCI: Solución técnica alternativa"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"CTE ( Real Decreto 314/2006)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       RIPCI: Modelo único"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RSCIEI (Real Decreto 164/2025)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       RSCIEI: Técnicas de seguridad equivalente o diseño prestacional"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"RSCIEI (Real Decreto 2267/2004)"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"I.P. (Real Decreto 2085/1994)",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"       RSCIEI: Adaptación razonable"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Otra reglamentación (indicar):          "]
[null,"Configuración:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Nivel de Riesgo:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Carga de fuego (MJ/m2):"]
[]
[null,"TIPO DE INSTALACION "]
[null,null,"Sistema de detección y/o de alarma de incendios",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema de abastecimiento de agua contra incendios"]
[null,null,null,"Sistema automático de detección",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema de hidrantes contra incendios"]
[null,null,null,null,null,"Detector/es de calor",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"de columna",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"bajo tierra"]
[null,null,null,null,null,"Detector/es de llama"]
[null,null,null,null,null,"Detector/es  de humo puntuales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema de bocas de incendio equipadas (BIE´s)"]
[null,null,null,null,null,"Detector/es  de humo lineales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"25 mm",null,null,null,null,"45 mm",null,null,null,null,null,"Alta presión"]
[null,null,null,null,null,"Detector/es de humo por aspiración"]
[null,null,null,"Sistema manual de alarma",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema de columna seca"]
[null,null,null,"Sistema de comunicación de alarma",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema/s fijos de extinción"]
[null,null,"Extintores",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Rociadores automáticos y agua pulverizada"]
[null,null,null,"Polvo ABC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Agua nebulizada"]
[null,null,null,"Agua a chorro",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Espuma física"]
[null,null,null,"Polvo BC",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Polvo"]
[null,null,null,"Agua pulverizada",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Agentes extintores gaseosos"]
[null,null,null,"Polvo específico metales",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Aerosoles condensados"]
[null,null,null,"Espuma física",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sist. fijo de detección y extinción para estaciones de servicio"]
[null,null,null,"Anhídrido carbónico",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema/s para el control de humo y de calor"]
[null,null,null,"Hidrocarburos halogenados",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Flotabilidad"]
[null,null,"Mantas ignifugas",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Presurización diferencial"]
[null,null,"Sistemas de señalización luminiscente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Ventilación horizontal"]
[null,null,"Otros",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Sistema de extracción de humos"]
[]
[null,"EMPRESA INSTALADORA"]
[null,"Nombre/Razón social:"]
[null,"N.I.F./C.I.F.:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"R.I.I.:"]
[]
[null,"CERTIFICACIÓN TÉCNICO COMPETENTE"]
[null,"Nombre:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Apellidos:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"DNI:"]
[null,"Certifica que:"]
[null,"1. Los equipos, aparatos y otros componentes de los sistema de protección contra incendios, incluido el marcado, cumplen con las disposiciones y normas técnicas aplicables."]
[null,"2. Se han realizado con resultados favorables las pruebas exigidas por la reglamentación y normas técnicas. En concreto respecto a las pruebas de estanqueidad, resistencia mecánica y funcionamiento de los sistemas fijos de extinción, y sistemas de bocas de incendio equipadas, columna seca, hidrantes exteriores y abastecimiento de agua contra incendios."]
[null,"3. Al titular de la instalación le han sido entregadas la documentación técnica e instrucciones sobre el mantenimiento, uso y conservación de la instalación."]
[null,"OBSERVACIONES"]
[]
[]
[null,"Firma del instalador habilitado:"]
[]
[null,"En  ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"a,"]
[null,"    Para más información revisar ficha web:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"https://www.navarra.es/es/tramites/on/-/line/Registro-de-Instalaciones-de-proteccion-Contra-Incendios"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"ANEXO: PRUEBAS DE INSPECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO REALIZADAS"]
[null,"Los siguientes sistemas han sido sometidos a las pruebas exigidas por la reglamentación y normas técnicas que a la instalación le son de aplicación:"]
[]
[null,"Pruebas de estanqueidad y resistencia mecánica"]
[]
[null,null,"SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS ",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PRESIÓN (kg/cm2)",null,null,null,null,null,null,null,"DURACIÓN (horas)"]
[null,null,"BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIE´S)"]
[null,null,"COLUMNA SECA"]
[null,null,"SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS"]
[null,null,"SISTEMA DE HIDRATANTES CONTRA INCENDIOS"]
[null,null,"SISTEMA DE BIE´S"]
[null,null,"SISTEMA DE COLUMNA SECA"]
[null,null,"SISTEMA FIJO: ROCIADORES AUTOMÁTICOS Y AGUA PULVERIZADA"]
[null,null,"SISTEMA FIJO AGUA NEBULIZADA"]
[null,null,"SISTEMA FIJO: ESPUMA FÍSICA"]
[null,null,"SISTEMA FIJO: POLVO"]
[null,null,"SISTEMA FIJO: AGENTES EXTINTORES GASEOSOS"]
[null,null,"SISTEMA FIJO: AEROSOLES CONDENSADOS"]
[]
[]
[null,"NOTA: Para el registro de la puesta en servicio de la instalación será necesaria la presentación de este certificado junto con la documentación justificativa correspondiente."]

{"sheet":"Datos","index":1,"n_rows":10,"n_cols":5,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["Tipo actuación","Tipo Establecimiento","Configuración","Nivel de Riesgo","Uso"]
["Nueva","Industrial","Tipo AV","Bajo (1)","Residencial vivienda"]
["Modificación/Ampliación","No Industrial","Tipo AH","Bajo (2)","Residencial público"]
[null,null,"Tipo A (RD2267/2004)","Medio (3)","Administrativo"]
[null,null,"Tipo B","Medio (4)","Docente"]
[null,null,"Tipo C","Medio (5)","Comercial"]
[null,null,"Tipo D","Alto (6)","Hospitalario"]
[null,null,"Tipo E (RD2267/2004)","Alto (7)","Pública Concurrencia"]
[null,null,null,"Alto (8)","Aparcamiento"]
[null,null,null,null,"Otros"]